## Лист 1
Отчет по результатам опроса объектов, оборудованных СДСП, в ОшРЭС на 22.04.2013 г.
№ п/п | Расчетная точка | Номер телефона модема | Статус модема | Последний сеанс | Данные счетчика | Данные счетчика | Данные счетчика | Данные счетчика | Данные счетчика | Данные счетчика | Данные счетчика | Данные счетчика | Данные счетчика
№ п/п | Расчетная точка | Номер телефона модема | Статус модема | Последний сеанс | Присоединение | Тип счетчика | Заводской номер | Сетевой адрес | Состояние | показания периода | показания периода | Разность показаний | Разность показаний
№ п/п | Расчетная точка | Номер телефона модема | Статус модема | Последний сеанс | Присоединение | Тип счетчика | Заводской номер | Сетевой адрес | Состояние | начало | окончание | Разность показаний | Разность показаний
№ п/п | ВЛ-10 кВ, номер ТП | ВЛ-10 кВ, номер ТП | Статус модема | Последний сеанс | Присоединение | Тип счетчика | Заводской номер | Сетевой адрес | Состояние | 01.04.2013 | 22.04.2013 | отчетный | предыдущий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Всего систем | Всего систем | 11 шт. | Всего учётов | Всего учётов | Всего учётов | 20 шт. | 20 шт. | 20 шт. | 20 шт. | 20 шт. | 20 шт. | 20 шт. | 20 шт.
Успешно опрошено систем | Успешно опрошено систем | 9 шт. | Успешно опрошено учётов | Успешно опрошено учётов | Успешно опрошено учётов | 14 шт. | 14 шт. | 14 шт. | 14 шт. | 14 шт. | 14 шт. | 14 шт. | 14 шт.
Не опрошено систем | Не опрошено систем | 2 шт. | Не опрошено учётов | Не опрошено учётов | Не опрошено учётов | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт.
Процент опроса | Процент опроса | 81% | Процент опроса | Процент опроса | Процент опроса | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70%
1 | СПК «Гольшанский», комплекс Воловики, д.Воловики | 80445590269 | Счетчики не отвечают | 06.09.2012 13:47:57 | Т-1 | СС-301 | 1107X069 | 1 | OK | 390386 | 393041 | 2655 | 0
1 | ВЛ-10 кВ №250 и №253, ТП №441 | ВЛ-10 кВ №250 и №253, ТП №441 | Счетчики не отвечают | 06.09.2012 13:47:57 | Т-2 | СС-301 | 1107X039 | 2 | Не отвечает | нет | нет | нет | нет
2 | СПК «Гольшанский», комплекс Воловики, д.Воловики | 80445590271 | OK | 22.04.2013 4:45:56 | Т-1 | СС-301 | 1107X092 | 1 | OK | 4494 | 4494 | 0 | 0
2 | ВЛ-10 кВ №250, ТП №336 | ВЛ-10 кВ №250, ТП №336 | OK | 22.04.2013 4:45:56 | Т-2 | СС-301 | 1107X094 | 2 | OK | 775346 | 802081 | 26735 | 0
3 | СПК «Гольшанский», комплекс Воловики, д.Воловики | 80445590266 | Счетчики не отвечают | 06.09.2012 13:48:50 | Т-1 | СС-301 | 1107X079 | 1 | Не отвечает | нет | нет | нет | нет
3 | ВЛ-10 кВ №253, ТП №337 | ВЛ-10 кВ №253, ТП №337 | Счетчики не отвечают | 06.09.2012 13:48:50 | Т-2 | СС-301 | 1107X077 | 2 | OK | 319106 | 332853 | 13747 | 0
4 | СПК «Гольшанский», комплекс Воловики, д.Воловики | 80445590270 | OK | 22.04.2013 4:47:13 | Т-1 | СС-301 | 1107X071 | 1 | OK | 330 | 2545 | 2215 | 0
4 | ВЛ-10 кВ №253, ТП №364 | ВЛ-10 кВ №253, ТП №364 | OK | 22.04.2013 4:47:13 | Т-2 | СС-301 | 1107X045 | 2 | OK | 636974 | 679670 | 42696 | 0
5 | СПК «Гольшанский», комплекс Воловики, д.Воловики | 80447909151 | OK | 22.04.2013 4:47:43 | Т-1 | СС-301 | 1109Х329 | 1 | OK | 284786 | 293720 | 8934 | 0
5 | ВЛ-10 кВ №250, СТП №375 | ВЛ-10 кВ №250, СТП №375 | OK | 22.04.2013 4:47:43 | Т-1 | СС-301 | 1109Х329 | 1 | OK | 284786 | 293720 | 8934 | 0
6 | СПК «Краковка», МТФ Краковка | 80296789645 | OK | 22.04.2013 4:48:13 | Т-1 | СС-301 | 1201X750 | 1 | OK | 139944 | 157429 | 17485 | 0
6 | ВЛ-10 кВ №2, ТП №38 | ВЛ-10 кВ №2, ТП №38 | OK | 22.04.2013 4:48:13 | Т-2 | СС-301 | 1202A031 | 2 | OK | 164943 | 167992 | 3049 | 0
7 | СПК «Гольшанский», МТФ Гольшаны | 80296789648 | OK | 22.04.2013 4:48:44 | Т-1 | СС-301 | 1202X948 | 1 | OK | 160592 | 172735 | 12143 | 0
7 | ВЛ-10 кВ №85, ТП №50 | ВЛ-10 кВ №85, ТП №50 | OK | 22.04.2013 4:48:44 | Т-2 | СС-301 | 1201X788 | 2 | OK | 0 | 0 | 0 | 0
8 | СПК «Гольшанский», МТФ Михайловщина | 80296789213 | Счетчики не отвечают | 06.09.2012 13:51:20 | Т-2 | СС-301 | 1201X834 | 2 | Не отвечает | нет | нет | нет | нет
8 | ВЛ-10 кВ №87, ТП №382 | ВЛ-10 кВ №87, ТП №382 | Счетчики не отвечают | 06.09.2012 13:51:20 | Т-1 | СС-301 | 1202X966 | 1 | OK | 148809 | 160089 | 11280 | 0
9 | СПК «Приграничный», МТФ Васевцы | 80296789618 | Модем не отвечает | неизвестно | Т-1 | СС-301 | 1202X969 | 1 |  | нет | нет | нет | нет
9 | ВЛ-10 кВ №231, ТП №30 | ВЛ-10 кВ №231, ТП №30 | Модем не отвечает | неизвестно | Т-2 | СС-301 | 1112X739 | 2 |  | нет | нет | нет | нет
10 | СПК «Крейванцевский», КЗС-20 Масловщина | 80296789312 | OK | 22.04.2013 4:50:22 | Т-1 | СС-301 | 1202X990 | 1 | OK | 57833 | 67290 | 9457 | 0
10 | ВЛ-10 кВ №232, ТП №231 | ВЛ-10 кВ №232, ТП №231 | OK | 22.04.2013 4:50:22 | Т-2 | СС-301 | 1202A012 | 2 | OK | 119667 | 119667 | 0 | 0
11 | СПК «Клецкова», коровник Раловщина | 80447743418 | Модем не отвечает | неизвестно | Т-1 | СС-301 | 1204A131 | 1 |  | нет | нет | нет | нет
11 | ВЛ-10 кВ №334, КТПБ №296 | ВЛ-10 кВ №334, КТПБ №296 | Модем не отвечает | неизвестно | Т-1 | СС-301 | 1204A131 | 1 |  | нет | нет | нет | нет